## Slide 1
Förstärkt krisberedskap i en kommun,
hur klarar vi oss i sju dygn?

## Slide 2: Uppdrag
Januari 2022, uppdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott
2 veckor, kartlägga sårbarheter och föreslå åtgärder för en förbättrad förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet i händelse av samhällskriser eller störningar i verksamheten
Kommunens verksamhet
Geografiskt områdesansvar
April 2022, beslut om 45,3 mnkr under perioden 2022-2024

## Slide 3: Metod
Kontinuitetshantering
  ”Vad måste alltid fungera?”
Förutsättning: Avbrott i elförsörjning och andra leveranser under 7 dygn
Ambition: Ingen ska dö eller allvarligt skadas

## Slide 4: Äldre- och funktionshinderomsorg
Verksamheten måste kunna fortgå
Medicinteknisk utrustning (kritisk inom timmar)
Värme (kritiskt efter tre dygn)
Vatten (kritiskt första dygnet)
Livsmedel och tillagningskök

## Slide 5: Barnomsorg och utbildning
Barnomsorg måste kunna fortgå för föräldrar med samhällsviktiga jobb
Utbildning är inte kritiskt under en 7 dagars kris
Prioritet på 13 krisskolor
Värme (kritiskt efter tre dygn)
Vatten (kritiskt första dygnet)
Livsmedel och tillagningskök

## Slide 6: Vatten och avlopp, teknisk service
Vatten kritiskt första dygnet
Säkerställ högzoner med reservkraft
Förstärkt nödvattenlogistik
Fordonsverkstad och depå
Bränsleberedskap
Mixad fordonsflotta

## Slide 7: IT och informationssäkerhet
Vi är själva största risken…!
Stadsnät
Cybersäkerhet
Viktiga planer och listor utskrivna

## Slide 8: Förstärkt krisberedskap för 310 kr/invånare
Särskilda boenden förses med krislådor och nödvärme
(80 boenden)
Krisskolor förses med krislådor och nödvärme
(13 skolor)
Trygghetspunkter förses med krislådor och nödvärme (20 stycken)
Stadsnät, IT infrastruktur och kommunikation förses med reservkraft och förstärkt skydd mot cyberattacker
Vatten och avloppsystem förstärks

## Slide 9: Ö-drift
Lokal produktion av el till samhällsviktig verksamhet
Klarar ca 10-15% av normal förbrukning
Full kapacitet på fjärrvärme
Drivs av flis och vattenkraft
Uthållighet i veckor till månader

## Slide 10: Reservkraft, värme, trygghetspunkter och bränslelogistik

## Slide 11: När strömmen går...
Elavbrott
Automatisk reservkraft träder in på
särskilt viktig verksamhet
Krislåda tas fram
1:a dygnet
Trygghets-punkter etableras på 20 platser för allmänhet
Mobil reservkraft och nödvärme startas upp på särskilda boenden
2:a dygnet
3:e dygnet
Bostäder börjar bli nedkylda
3 - 5 dygnet
Ö-drift etablerad
100 % fjärrvärme
10-20 % el till samhällsviktig verksamhet
1 - 3 månader
Uthållighet för reservkraftverk och fordonsbränsle
7 dygn
Uthållighet
Ö-drift